项目附表：（参数仅是市场调研初步参数，各厂商或代理商可针对全部货物或单一货物提供具体响应数值及参数修改意见）

| 项目编号 | 货物名称 | 数量 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 显微操作系统（含显微镜） | 1 | - 用于在高倍复式显微镜下，利用显微操作系统进行细胞或早期胚胎操作，利用玻璃毛细管，在一定的压力控制下，将待转移的物质直接注入到特定的细胞中，或者从细胞中将的目标部分给转移出来。实现精子制动、ICSI（卵母细胞胞浆内单精子注射）、PGT（胚胎植入前遗传学测试） - 各光学部件独立、自动校正色差 - 机身端口：四位手动选择,可增加端口：可使用后端口装置和/或选择镜筒底座单元 - 可升级为双层光路 - 高功率LED照明，透射照明内置“复眼透镜” - 七工位聚光器转盘：可安装七个模块，匹配不同的观察方式 - X、Y、Z方向位移等 |
| 3-2 | 冰冻切片机 | 1 | - 主要用于手术中新鲜组织作病理快速诊断,确定病变的性质,肿瘤有无转移,切除残端有无病变 - 防溅水设计冰冻切片机 - 双压缩机制冷 - 带冷冻箱手动除霜功能 - 切片厚度调节：箱体外部，保护操作者安全 - 简明的图形化按键操作，避免失误的发生 - 抗菌银表面涂层有效组织感染性物质在仪器外部的繁殖 - 刀片都适用的一次性刀片架 - 密封的不锈钢材质高精度冷冻切片机防溅设计，易清洗，消毒时无需要从冷冻室取出等 |
| 3-3 | 自动组织脱水机 | 1 | - 主要用于对人体或动植物组织，自动按程序浸入各种溶剂进行脱水、透明、浸蜡等病理分析前处理 - 双脱水缸可独立运行，每个脱水缸至少具备两个液位传感器和1个磁力搅拌器，并具有自己的温度、压力和搅拌器开/关设置 - 试剂瓶具备半透明设计，内置彩色编码且耐受试剂标签 - 试剂瓶和蜡缸均具备最低和最高液位设计 - 具备试剂管理系统等 |