家电类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 品牌型号及规格 | 价格（元） |
| 1 | 万宝消毒柜 | 台 | 容量：168L消毒星级：二星级 |  |
| 2 | 中央空调（多联机） | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：一拖五（2匹）；能效等级：变频一级 |  |
| 3 | 中央空调（多联机） | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：一拖六（2匹）；能效等级：变频一级 |  |
| 4 | 中央空调（多联机） | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：一拖七（2匹）；能效等级：变频一级 |  |
| 5 | 中央空调（多联机） | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：一拖八（2匹）；能效等级：变频一级 |  |
| 6 | 中央空调（多联机） | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：一拖九（2匹）；能效等级：变频一级 |  |
| 7 | 中央空调（多联机） | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：一拖十（2匹）；能效等级：变频一级 |  |
| 8 | 中央空调（多联机） | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：一拖十一（2匹）；能效等级：变频一级 |  |
| 9 | 中央空调（多联机） | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：一拖十二（2匹）；能效等级：变频一级 |  |
| 10 | 中央空调（多联机） | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：一拖十三（2匹）；能效等级：变频一级 |  |
| 11 | 中央空调（多联机） | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：一拖十四（2匹）；能效等级：变频一级 |  |
| 12 | 中央空调（多联机） | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：一拖十五（2匹）；能效等级：变频一级 |  |
| 13 | 中央空调（多联机） | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：一拖十六（2匹）；能效等级：变频一级 |  |
| 14 | 中央空调（多联机） | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：一拖十七（2匹）；能效等级：变频一级 |  |
| 15 | 中央空调（多联机） | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：一拖十八（2匹）；能效等级：变频一级 |  |
| 16 | 中央空调（多联机） | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：一拖十九（2匹）；能效等级：变频一级 |  |
| 17 | 中央空调（多联机） | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：一拖二十（2匹）；能效等级：变频一级 |  |
| 18 | 一拖一1匹风管机 | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：2.6KW；能效等级：变频一级 |  |
| 19 | 一拖一1.5匹风管机 | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：3.5KW；能效等级：变频一级 |  |
| 20 | 一拖一2匹风管机 | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：5.0KW；能效等级：变频一级 |  |
| 21 | 一拖一3匹风管机 | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：7.2KW；能效等级：变频一级 |  |
| 22 | 一拖一5匹风管机 | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：12.0KW；能效等级：变频一级 |  |
| 23 | 一拖一6匹风管机 | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：14.2KW；能效等级：变频一级 |  |
| 24 | 一拖一5匹风管机 | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：12.3KW；能效等级：三级 |  |
| 25 | 一拖一6匹风管机 | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：14.0KW；能效等级：三级 |  |
| 26 | 一拖一3匹天花机 | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：7.2KW；能效等级：三级 |  |
| 27 | 一拖一5匹天花机 | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：12.0KW；能效等级：三级 |  |
| 28 | 一拖一5匹天花机 | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：12.0KW；能效等级：变频一级 |  |
| 29 | 一拖一6匹天花机 | 台 | 品牌：天加（TICA）；容量：14.2KW；能效等级：变频二级 |  |
| 30 | 中央空调（冷水机组主机） | 台 | 品牌：天加（TICA）；类别：模块机；容量：130KW；能效等级：二级 |  |
| 31 | 中央空调（冷水机组末端） | 台 | 品牌：天加（TICA）；类别：风机盘管；容量：3.2KW |  |
| 32 | 中央空调（冷水机组末端） | 台 | 品牌：天加（TICA）；类别：风机盘管；容量：5.0KW |  |
| 32 | 格力空调 | 套 | 1.5匹一级能效 |  |
| 33 | 海尔空调 | 套 | 1.5匹一级能效 |  |
| 34 | 海信电视 | 台 | 品牌型号：海信智能wifi电视42寸 |  |
| 35 | 海尔10公斤波轮洗衣机 | 台 | 二级能效 |  |
| 36 | 海尔10公斤波轮变频洗衣机 | 台 | 一级能效 |  |
| 37 | 海信除湿机 | 台 | 型号：CF12BD/GS 最大日除湿量12L/D,最大使用面积40㎡（含）60㎡ |  |
| 38 | 美的微波炉 | 台 | 容量：20升，机械版，三级能效 |  |
| 39 | 海尔冰箱 | 台 | 容量：190升，风冷无霜二级能效 |  |