项目附表：（参数仅是市场调研初步参数，各厂商或代理商可针对全部货物或单一货物提供具体响应数值及参数修改意见）

| 项目编号 | 货物名称 | 数量 | 质保期 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-1 | 脑电图仪 | 1 | 36个月 | 主要功能：用于临床脑电图检查，可进行常规脑电图、动态脑电图等检测，支持多种导联配置，适用于癫痫、脑部疾病等的诊断和监测。 癫痫诊断：通过记录大脑电活动，帮助医生准确判断癫痫发作类型和病灶位置，制定个性化治疗方案。 脑功能评估：用于评估脑外伤、脑血管疾病等患者的脑功能状态，监测病情变化。 睡眠障碍研究：结合视频脑电图技术，分析睡眠过程中的脑电活动，辅助诊断睡眠障碍疾病。 配置要求：通常需配备脑电电极、导联线、放大器、记录系统等基本硬件，以及相应的软件用于数据采集、分析和存储。 适用对象：婴幼儿、儿童 |