百色市人民医院病理系统升级和维保服务内容清单

| 序号 | 升级功能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新系统整体基于WIN10最新操作平台研发，采用全新的框架设计及编程语言，具有更好的兼容性和更强的扩展性 | 1 |  |
| 2 | 全新界面设计，更符合现代审美。采用浅色系主题风格，视觉更加舒适。对特殊、关键功能采用突出式按钮设计，操作更加直观 | 1 |  |
| 3 | 底层使用轻量级ORM框架，迭代周期更短从而实现对新需求以及系统bug的快速响应 采用软加密模式，适用于实体服务器、虚拟服务器、云服务器，软加密方式更安全更稳定，同时降低管理成本； | 1 |  |
| 4 | 采用权限分级与功能配置的精细化管理模式，能更加精准的提高质控管理水平 | 1 |  |
| 5 | 系统操作全程日志管理，应用全程日志跟踪、数据库事务保证系统容错性。当出现系统异常时可快速、准确的定位问题原因并及时恢复系统运行，同时留存操作痕迹，做到出现问题可追溯、可恢复； | 1 |  |
| 6 | 更加丰富的病理质控数据统计项病理质控指标 | 1 |  |
| 7 | 更加丰富的功能模块（试剂耗材出入库管理模块、结构化报告模板、ESD复原图等），让科室的工作更高效；免疫组化染色机与系统连接，实现自动染色指令发送 | 1 |  |
| 8 | 免疫组化染色机与系统连接，实现自动染色指令发送 | 1 |  |
| 9 | HIS接口对接 | 1 |  |
| 10 | 体检系统对接 | 1 |  |
| 11 | 硬件对接（玻片打印机、蜡块打印机） | 2 |  |
| 12 | 病理系统站点升级 | 16 |  |
| 13 | 病理系统维保3年服务 | 1 |  |