项目附表：（参数仅是市场调研初步参数，各厂商或代理商可针对全部货物或单一货物提供具体响应数值及参数修改意见）
	项目编号
	货物名称
	数量
	维保期
	技术指标要求

	1-1
	电子支气管镜维保服务
	1
	36个月
	1.保修期内，每年免费提供六次定期维护、保养、调校服务，每2个月对设备巡检一次，并提供维护、维修报告。

2.确保维修设备所需要的所有零配件及时供应，并能满足整机设 备正常运转，图像质量达到临床诊断要求。

3.提供7*24式的服务，即每周7天，每天24小时电话响应，定

期维护，设备出现故障，维保方工程师在l小时内提供电话或网络技术支持，24小时内到达医院现场进行维修，并提供相应的维修保养报告。

4.维保方应保证每年≧95%开机率，按自然天数计算超出承诺停机天数补偿措施：每年停机时间不能超过16天，超过一天，延长三天保修期。

5.提供保修服务电话（24小时响应〉，库房必须存有CCD，插入管，旋钮等配件。

6.科室报修后，必须提供各260及以上型号各用镜，48小时内送达科室。

7.包含对采购方技术人员，提供专业维修人员技术培训，包括原理讲解，上机模拟，故障诊断等。

8.维保范围：BF-P290和BF-1TQ290两条气管镜全保（不含主机〉。

9.基本要求：所有货物应是全新、未用产品。


