医保影像云平台接口对接技术方案          数据采集

1、目的

为实现全省和各医疗机构之间影像数据的互联互通，实现数据采集，统一存储，制定本接口文档。

2、业务流程

1. 接口4.1-4.2：与医院原有RIS/PACS对接，获取报告信息和影像文件，传输到医保影像云。

2. 接口4.3：各医院影像报告单上生成医保影像云患者端二维码，供患者扫描查看云胶片使用。

3.接口4.4： PACS系统与外院调阅插件集成，对接后能够查看外院原始影像检查数据。

4、接口4.5：医生在PACS上进行图像删除时，PACS系统触发图像删除操作时调用影像云接口

3、接口说明

| 序号 | 接口名称 | 接口内容描述 | 接口对接方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影像诊断报告信息获取接口 | 获取患者的检查基本信息和诊断内容 | 方式一：视图 方式二：HTTP | 具体内容见4.1 |
| 2 | 影像文件获取 | 获取dicom文件 | 方式：DICOM | 具体内容见4.2 |
| 3 | 二维码生成接口 | 在生成报告单时PACS掉接口返回患者端影像检查URL，PACS在报告单上转换成对应的二维码 | 方式：HTTP | 具体内容见4.3 |
| 4 | 外院调阅接口 | 在PACS系统上点击患者信息时掉取影像云接口，从医保影像云平台进行查询外院检查数据，实现外院调阅。 | 方式：HTTP | 具体内容见4.4 |
| 5 | 图像删除更新接口 | 第三方厂家通过调用影像云发布的接口，医生在PACS上进行图像删除时，PACS系统触发图像删除操作时调用影像云接口。 | 方式：HTTP | 具体内容见4.5 |

4、接口内容

4.1诊断报告文字获取接口

4.1.1、对接方式一

4.1.1.1 接口描述

第三方厂家院内PACS系统按照如下内容提供视图接口，用于患者诊断信息获取上传。

4.1.1.2 接口方式

视图

4.1.1.3 接口内容

检查文字视图（View_Pacs_Text_Info）

4.1.2、对接方式二

4.1.2.1 接口描述

需要提供的字段名称及其字段意义说明详见下表，其中“属性”系指相关信息在返回的json的字段名；“字段说明”系指该字段对应的信息内涵；“是否必填”系指是否要求医院原有PACS/RIS必须提供相关信息。

我方调用第三方PACS提供的接口，并用一个开始时间和结束时间和一个type类型当作入参，第三方PACS返回当前入参时间段内的数据。类型1表示做了检查的患者（有检查时间），类型2表示项目退费的数据（项目退费时间），类型3表示审核了的数据（有审核时间）。类型4表示报告最终修改后的数据（有修改时间），第三方PACS需要根据type返回相应的时间段内的数据。同时支持使用检查唯一号入参，此接口不限时间可查询患者检查信息。

4.1.2.2 接口方式

HTTP协议+JSON形式数据格式，请求类型均为Post。

4.2 影像文件获取

方式一：DICOM C-Move 获取图像

系统通过发送DICOM C-Move请求至医院原有的PACS/RIS，医院原有的PACS/RIS的DICOM服务程序根据getway请求的返回DICOM图像。

a.医院PACS/RIS需要支持Study Level的DICOM图像获取。

b.医院PACS/RIS需要提供PACS的DICOM服务程序的SCP参数：

c.医院PACS/RIS需要给予Portal AET进行C-Echo、C-Move的权限DICOM SCU 端参数。

方式二：HTTP接口获取

4.1或4.2接口中图像路径字段提供影像文件的http链接，进行get方法获取。

注：PACS厂家DICOM服务需要设置定时重启、监控，当DICOM服务异常时，能自动恢复。

4.3 二维码生成接口

4.3.1 接口描述

为了方便患者可以方便的查阅云胶片，需在诊断报告单上按照规则生成二维码，并在二维码下方有提示性文字。文字内容：扫描查看数字影像，样例如下：

4.3.2对接流程

1、PACS系统在生成报告单时，带入患者的检查编号等信息入参请求影像云接口，影像云接口返回加密的URL地址或二维码图像BASE64,PACS转换成二维码生成在报告单上用于患者扫码查看。

4.3.3接口说明

请求方式：

· GET

入参：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| accessNumber | 是 | string | 检查编号 |
| modality | 是 | string | 按照检查模式字典入参 |
| hospitalld | 是 | string | 医保医疗机构代码 |

请求URL

| 调用时机 | 报告审核时生成报告单时 |
| --- | --- |
| 地址 | http://IP:端口/getway/reportAndFilm/api/qrurl?accessNumber=123&modality=CT 或者 http://IP:端口/getway/reportAndFilm/api/qrcode?accessNumber=123&modality=CT |

注：IP和端口为部署在各医疗机构院内医保影像云前置机的IP和端口，具体对接时提供

出参：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | 是 | string | 返回码 |
| message | 是 | string | 描述信息 |
| data | 是 | string | 电子胶片url |

返回示例：

{"code":200,"data":"http://wx.imagingunion.com/iuweixin/iu_scanFilmInfo?info=ZAWpnmCW6Vy2rhVuxqtxHO/yRG6Q+a7OvGk9M0LUNa8=","message":"请求成功"}

错误码

| Code | 描述 |
| --- | --- |
| 500 | 内部服务错误 |
| 202 | 传参数不规范（少传参数） |

4.4 外院影像调阅

4.4.1 业务描述

用于调阅患者在外院的原始影像检查。

4.4.2 场景描述

每家医疗机构会在影像诊断工作站上安装部署医保影像云外院调阅插件，插件由医保影像云厂家工程师安装。

a.PACS系统登录时，请求医保影像云外院调阅接口，自动同步登录安装在工作站上的外院调阅插件。

b.当在患者列表点击某个患者时，PACS自动触发外院调阅接口，医保影像云接口会去省医保影像云平台及国家医保影像云平台查询外院检查，查到后调阅插件会先进行气泡提醒，点击气泡后，可查看具体的报告和图像。

4.4.3 接口内容

4.4.3.1 登录接口

外院调阅插件由医保影像云提供

（1）简要描述

医生登录pacs账号, pacs增加在登录时自动启动同步登录外院调阅插件

（2）集成说明

根据第三信息系统是CS或者BS技术栈不同，请选择下面三种方案

方案一、CS集成说明

a、获得互联互通插件安装目录

b、第三方系统携带当前用户的姓名，医生ID，科室名称，用户类型、调阅医生身份证号、人员代码、人员类型、医保医疗机构ID、手机号等作为命令行输入参数，使用进程之间调用方式拉起互通客户端

hisUserId、type、doctorName、department、doctorSex、doctorIdCardNo、doctorCode、doctorType、hospitalId、phoneNumber请传入对应值

拉起命令行参数：

"软件路径/XXX.exe" "hisUserId=${hisUserId}&type=${type} &doctorName=${doctorName}&department=${department}& doctorSex=${doctorSex}&doctorIdCardNo=${doctorIdCardNo}&doctorCode=${doctorCode}&

doctorType=${doctorType}&hospitalId=${hospitalId}&{phoneNumber}=phoneNumber"

方案二、BS集成说明

a、获得互通客户端的注册表信息

b、第三方系统携带当前用户的登录名拼接成url，可以使用js的click事件触发hisUserId、type、doctorName、department、doctorSex、doctorIdCardNo、doctorCode、doctorType、hospitalId、phoneNumber请传入对应值拉起url：

WYHT://"hisUserId=${hisUserId}&type=${type} &doctorName=${doctorName}&department=${department}& doctorSex=${doctorSex}&doctorIdCardNo=${doctorIdCardNo}&doctorCode=${doctorCode}&

doctorType=${doctorType}&hospitalId=${hospitalId}&{phoneNumber}=phoneNumber"

备注：传的参数若存在中文需要用encodeURI编码，并将其中的百分号替换为$

示例：

1、WYHT://hisUserId=1001&type=1&doctorName=张医生

2、经过encodeURI编码后：

WYHT://hisUserId=1001&type=1&doctorName=%E5%BC%A0%E5%8C%BB%E7%94%9F

3、将其中的百分号替换为$后最终传过来的参数为：WYHT://hisUserId=1001&type=1&doctorName=$E5$BC$A0$E5$8C$BB$E7$94$9F

方案三、掉http接口集成说明

第三方系统携带当前用户的登录名拼接成url，调用http接口

hisUserId、type、doctorName、department、doctorSex、doctorIdCardNo、doctorCode、doctorType、hospitalId、phoneNumber请传入对应值

调用HttpGet:

http://IP+PORT/hrball/?hisUserId=${hisUserId}&type=${type} &doctorName=${doctorName}&department=${department}& doctorSex=${doctorSex}&doctorIdCardNo=${doctorIdCardNo}&doctorCode=${doctorCode}&

doctorType=${doctorType}&hospitalId=${hospitalId}&{phoneNumber}=phoneNumber"

备注：传的参数若存在中文需要用encodeURI编码，并将其中的百分号替换为$

示例：

1、http://IP+PORT/hrball/?hisUserId=1001&type=1&doctorName=张医生

经过encodeURI编码后：

http://IP+PORT/hrball/?hisUserId=1001&type=1&doctorName=%E5%BC%A0%E5%8C%BB%E7%94%9F

2、将其中的百分号替换为$后最终传过来的参数为：

http://IP+PORT/hrball/?hisUserId=1001&type=1&doctorName=$E5$BC$A0$E5$8C$BB$E7$94$9F

示例：

- 参数

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| hisUserId | 是 | String | PACS当前登录账号（唯一标识） |
| type | 是 | String | 登录状态，1:登录；2：退出 |
| doctorName | 是 | String | 医生名字 |
| hospitalld | 是 | String | 医保医疗机构ID |
| department | 是 | String | 科室名称 |
| departmentCode | 是 | String | 科室编码 |
| doctorSex | 是 | String | 数据字典，详见字典【性别sex】 |
| doctorType | 是 | String | 数据字典，详见字典【人员类型doctorType】 |
| doctorCode | 是 | String | 人员代码,根据人员类型提供对应人员代码 医师：国家医保医师代码 医技：国家医保医技人员代码 护士：国家医保护士代码 |
| doctorIdCardNo | 是 | String | 调阅医生身份证号（使用国密算法SM2加密） |

注：1、身份证号使用国密算法SM2加密技术进行加密,加密对接密钥信息对接时医保影像云提供

4.4.3.2 外院检查数据提醒

（1）简要描述

当医生查看患者信息时，根据患者信息匹配到外院检查数据后，提醒医生查询患者影像检查历史数据。

（2）请求URL

| 调用时机 | 患者列表，选中患者，查看诊疗详细信息 |
| --- | --- |
| 地址 | http://ip:port/iuWorkStation/swipingIdCardNo |

4.5 影像图像删除接口

- 4.5.1业务描述

第三方厂家通过调用医保影像云发布的接口，医生在PACS上进行图像删除时，PACS系统触发图像删除操作时调用医保影像云接口。

- 4.5.2请求URL

- 4.5.3接口方式

Http

- 4.5.4接口内容

（1）请求参数

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| patientName | 是 | String | 患者姓名 |
| accessionNo | 是 | String | 检查号 |
| hospitalId | 是 | String | 医保医疗机构ID（对接时提供） |
| operateDoctorName | 是 | String | 操作医生姓名 |
| operateDateTime | 是 | DateTime | 操作时间 |

- 数据字典

注：以上编码是国家已经下发的医保部位编码，国家医保下发新检查代码后会同步更新

## 5.2患者类型（patientType）

| 代码值 | 代码名称 | 代码值 | 代码名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊 | 2 | 住院 |
| 3 | 体检 | 4 | 急诊 |
| 9 | 未说明 |  |  |

## 5.2性别（sex）

| 代码值 | 代码名称 | 代码值 | 代码名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 未知 | 2 | 女 |
| 1 | 男 | 9 | 未说明性别 |

## 5.3检查检验结果代码（examRsltCode）

| 代码值 | 代码名称 | 代码值 | 代码名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴 | 2 | 阳 |
| 3 | 不确定 |  |  |

## 5.4影像检查类型（imgExamType）

| 代码值 | 代码名称 | 代码值 | 代码名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X线成像 | 4 | 超声成像(US)‌ |
| 2 | 计算机断层成像(CT)‌ | 5 | 核医学成像(ECT)‌ |
| 3 | 磁共振成像(MRI)‌ |  |  |

## 5.5职业（prfs）

| 代码值 | 代码名称 | 代码值 | 代码名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 国家公务员 | 37 | 现役军人 |
| 13 | 专业技术人员 | 51 | 自由职业者 |
| 17 | 职员 | 54 | 个体经营者 |
| 21 | 企业管理人员 | 70 | 无业人员 |
| 24 | 工人 | 80 | 退（离）休人员 |
| 27 | 农民 | 90 | 其他 |
| 31 | 学生 |  |  |

## 5.6费用类型（chargeType）

| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 全自费 | 03 | 其他 |
| 02 | 医保 |  |  |

## 5.7 人员类型（doctorType）

| 代码值 | 代码名称 | 代码值 | 代码名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医师 | 2 | 技师 |
| 3 | 护士 |  |  |