洗衣房设备采购项目清单

单位:元

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数 量 | 综合单价 | 合计（元） | 品 牌 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双扉隔离式洗脱机（100公斤） |  | 2 |  |  |  | 不锈钢面板,304液缸、进口配置 日本精工轴承 全悬浮结构 手动自动程序 变频调速 超低震动电脑控制 人机对话。 |
| 2 | 双扉隔离式洗脱机（100公斤电热） |  | 1 |  |  |  | 不锈钢面板,304液缸、进口配置 日本精工轴承 全悬浮结构 手动自动程序 变频调速 超低震动电脑控制 人机对话。加热快、节能环保。 |
| 3 | 三辊三米烫平机（电热） |  | 1 |  |  |  | 超大规格加热器、加热快、304不锈钢面板、进口配置 日本精工轴承 手动自动程序 电脑控制 人机对话。 |
| 4 | 自动折叠机 |  | 1 |  |  |  | - 采用双轮双速计长系统不论大小布草一次整定精确折叠。运转速度调节范围大，能与各种烫平机匹配。 |
| 备注：设备报价含运费及含税票、质保1年质保期后只收配件成本费。负责卸车、搬运、就位 及指导设备水电安装及免费调试培训。负责洗衣房的设备平面及水电设计及指导设备的基础安装。 |  |  |  |  |  |  |  |

后勤部

2026年5月20日